AbLS-D-WE_Mustercheckliste-Wartung-Inspektion_dezentrale_Abluftanlage

| Was |  |  |  |  | kann vom Betreiber erledigt werden | muss vom Fachhand- werker erledigt werden | i.O./n.i.O./behoben | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartung | Außenluftdurchlass | Wandeinbaugehäuse/Innen-, Außenblenden |  |  |  |  |  |  |
|  |  | auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | innere und äußere Reinigung |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Verschließbarkeit der Innenblende prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Schalldämmelemente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | auf Beschädigung prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Reinigung |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Luftfilter |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filter turnusgemäß wechseln/reinigen |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Filterwechsel dokumentieren |  |  | X |  |  |  |
|  | Luftverteilung | Überströmluftdurchlass |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funktion prüfen ggf. reinigen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Sammelleitung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspektion und bedarfsgerechte Reinigung |  |  |  | X |  |  |
|  | Abluftventilator | Wandeinbaugehäuse/Innen-, Außenblenden |  |  |  |  |  |  |
|  |  | auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Reinigung |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Verschluss der Innenblende prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Rückschlagklappe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | auf Funktion prüfen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Brandschutzabsperrvorrichtung |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inspizieren/Reinigen |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Luftfilter |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Filter turnusgemäß wechseln / reinigen |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Filterwechselanzeige bei Filterwechsel zurücksetzen |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Filterwechsel dokumentieren |  |  | X |  |  |  |
|  |  | Steuerung/elektr. Anschluss |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funktionen prüfen |  |  |  | X |  |  |

Ort/Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .		Ort/Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Unterschrift des Kunden)		(Unterschrift des Wartungsunternehmens)